Приложение № 1

к Программе МБОУДОД ЭБЦ «Караш» г. Чебоксары в области энергосбережения на 2013-2015 годы и на период до 2020 года.

МЕРОПРИЯТИЯ

к Программе МБОУДОД ЭБЦ «Караш» г. Чебоксары в области энергосбережения на 2013-2015 годы и на период до 2020 года.

| № п./п. | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество | Ответственные исполнители | Источники финансирования | Всего тыс. руб. | в том числе: по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Энергоэффектив-ность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергетическое обследование и анализ потребления энергоресурсов | шт. | 1 | Ответственный по энергосбережению | ВСЕГО: бюджет г.Чебоксары внебюджетные средства | 59,920 |  | 59,920 |  |  |  |  |  |  | Создание комплекс-ной информацион-ной базы по потреблению энергоресурсов |
| 2. | Остекление на основе современных технологий | кв.м. | 45 | Ответственный по энергосбережению | ВСЕГО: бюджет г.Чебоксары внебюджетные средства | 315 |  |  | 70 | 70 | 70 | 105 |  |  | Уменьшение потерь тепла через оконные проемы и соответственно уменьшение потребления тепловой энергии |
| 3. | Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие | шт. | 147 | Ответственный по энергосбережению | ВСЕГО: бюджет г.Чебоксары внебюджетные средства | 177 |  |  | 27 | 50 | 50 | 50 |  |  | Уход от неэкономичных приборов освещения |
| 4. | Установка теплоотражателей за радиаторами | шт. |  | Ответственный по энергосбережению | ВСЕГО: бюджет г.Чебоксары внебюджетные средства | 9,447 |  | 9,447 |  |  |  |  |  |  | Увеличение температуры в помещении |
| ИТОГО: | бюджет г.Чебоксары внебюджетные средства | 561,367 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 161,367 |  |  |  |